{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Опросный лист"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист","index":0,"n_rows":231,"n_cols":21,"rows_kept":231,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,6,18,16],[230,5,230,11],[26,13,26,14],[63,0,63,7],[76,0,76,16],[59,11,59,12],[73,0,73,16],[74,0,74,16],[75,0,75,16],[59,0,59,7],[64,0,65,7],[60,12,60,16],[62,14,62,16],[62,0,62,7],[63,14,63,16],[60,0,60,7],[64,12,64,16],[65,9,65,16],[51,11,51,12],[40,0,40,7],[53,9,53,10],[53,12,53,16],[51,0,51,7],[36,0,37,5],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[38,0,39,5],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[57,12,57,16],[43,0,43,7],[41,0,41,6],[48,9,48,10],[42,0,42,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[45,9,45,10],[48,11,48,13],[41,11,41,12],[45,11,45,12],[47,11,47,12],[26,15,26,16],[28,13,28,14],[20,8,20,16],[35,0,35,7],[26,0,26,7],[29,0,29,8],[22,8,22,16],[23,0,23,11],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[25,0,25,7],[30,0,32,7],[25,10,25,11],[26,10,26,11],[27,10,27,11],[27,13,27,14],[28,10,28,11],[27,0,28,6],[24,0,24,7],[33,9,33,11],[33,13,33,16],[34,0,34,7],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[5,3,5,15],[12,0,14,4],[10,8,10,15],[13,5,13,7],[12,8,12,15],[13,8,13,15],[14,8,14,15],[8,5,8,7],[7,8,7,15],[8,8,8,15],[9,8,9,15],[3,10,3,12],[9,5,9,7],[14,5,14,7],[15,8,15,15],[61,9,61,10],[49,11,49,12],[32,9,32,16],[50,11,50,12],[46,9,46,10],[50,0,50,7],[49,0,49,7],[61,12,61,16],[57,9,57,10],[35,13,35,16],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[57,0,58,7],[58,12,58,16],[43,11,43,12],[35,9,35,11],[42,15,42,16],[21,8,21,16],[16,0,16,2],[16,3,16,15],[25,8,25,9],[46,12,46,16],[64,9,64,10],[54,9,54,16],[52,0,54,7],[81,0,81,12],[158,5,158,11],[183,5,183,11],[208,5,208,11],[80,0,80,12],[66,12,66,16],[77,0,77,16],[110,5,110,11],[134,5,134,11],[69,0,69,16],[72,0,72,16],[66,0,67,7],[66,9,66,10],[67,9,67,10],[67,12,67,16],[52,9,52,10],[52,12,52,16],[61,0,61,7]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тел./факс: (383) 227-82-72, 227-82-71"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"info@systemct.ru"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.systemct.ru"]
[null,null,null,null,null,"Опросный лист №"]
[]
[null,null,null,"Распределительная система постоянного тока РСПТ"]
[]
["ЗАКАЗЧИК",null,null,null,null,null,null,"Наименование:"]
[null,null,null,null,null,"Тел./Факс:"]
[null,null,null,null,null,"Контактное лицо:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(ФИО, должность, телефон,email)"]
[]
["ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ",null,null,null,null,null,null,"Наименование:"]
[null,null,null,null,null,"Тел./Факс:"]
[null,null,null,null,null,"Контактное лицо:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(ФИО, должность, телефон,email)"]
["ОБЪЕКТ"]
[]
["Наименование РСПТ:"]
["1. Блок аккумуляторной батареи (АБ)"]
["1.1 Тип АБ"]
["1.2 Номинальная емкость АБ, А·ч"]
["1.3 Количество элементов (моноблоков) АБ "]
["2. Блок зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ)"]
["2.1 Количество ЗВУ, шт",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,2,null,null,null,null,null,null,false]
["2.2 Входное напряжение переменного тока, В",null,null,null,null,null,null,null," 3х380",null," 3х220",null,false," 1х220",null,null,null,false,false]
["2.3 Напряжение на шинах постоянного тока, В",null,null,null,null,null,null,null,false,220,110,null,false,null,null,null,null,false,false,null,false]
["2.4 Ток на выходе одного ЗВУ, А",null,null,null,null,null,null,null,false,25,60,null,false,100,null,null,null,null,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,40,80,null,false,160,null,null,null,null,false,false]
["3. Блок ввода и секционирования DC"]
["3.1 Структурная схема (см. приложение А)",null,null,null,null,null,null,null,null,"схема №1",null,"схема №3",null,"схема №5",null,null,null,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"схема №2",null,"схема №4",null,"схема №6",null,null,null,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["3.2 Защитный аппарат ввода АБ",null,null,null,null,null,null,null,false,"автоматический выключатель",null,null,false,"предохранитель"]
["4. Блок распределения DC"]
["4.1 Защитные аппараты распределения",null,null,null,null,null,null,null,false,"автоматический выключатель",null,null,false,"предохранитель"]
["4.1.1 Аппараты защиты секции 1  (число защитных аппаратов в системе от 6 до 12*)",null,null,null,null,null,"Номиналь   ный ток , А",null,2,4,6,10,16,25,32,40,63]
[null,null,null,null,null,null,"Количество"]
["4.1.2 Аппараты защиты секции 2 (число защитных аппаратов в системе от 6 до 12*)",null,null,null,null,null,"Номиналь   ный ток , А",null,2,4,6,10,16,25,32,40,63]
[null,null,null,null,null,null,"Количество"]
["5. Дополнительный функционал"]
["5.1 Ограничение зарядного тока АБ на уровне 0,1С10",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",true,"нет",null,null,null,null,null,null,false]
["5.2 Длина кабеля термодатчика для автоматической термокомпенсации напряжения заряда/подзаряда АБ, м",null,null,null,null,null,null,null,false,5,false,10,false,30,false]
["5.3 Защита АБ от глубокого разряда",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"нет"]
["5.4 Контроль аварийного отключения входного и выходного защитных аппаратов ЗВУ",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"нет"]
["5.5 Контроль изоляции",null,null,null,null,null,null,null,false,"пофидерный",true,"общий",null,false,null,"нет",false,null,false]
["5.5.1 Тип пофидерного контроля изоляции",null,null,null,null,null,null,null,false,"СКИ СПТ",true,false]
["5.6 Устройство мигающего света (УМС)",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",true," нет",null,null,null,null,null,null,false]
["5.7 Блок аварийного освещения (БАО)",null,null,null,null,null,null,null,false,"1,5 кВт, 2 ОЛ",true,"4,5 кВт, 4 ОЛ",null,null,null,"нет",null,false,false]
["5.8 АВР на вводе",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",null,"нет",null,null,null,null,null,null,false]
["5.9 Контроль напряжения и пульсаций на секциях распределения",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"нет"]
["5.10 Раздельный контроль срабатывания аппаратов защиты отходящих линий                            (только для автоматических выключателей; общий контроль включен в базовое исполнение)",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"нет"]
["5.11 Передача данных в АСУ ТП по цифровому интерфейсу",null,null,null,null,null,null,null,false,"не требуется",null,false,"Ethernet Modbus TCP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"RS 485  Modbus RTU",null,false,"Ethernet МЭК-60870-5-104"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
["6. Требования к конструктивному исполнению"]
["6.1 Габаритные размеры шкафа РСПТ (ВхШхГ), мм",null,null,null,null,null,null,null,false,"2000х800х600 ",null,false,"1800х800х600"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"2000х600х600",null,false]
["6.2 Цоколь, мм",null,null,null,null,null,null,null,false,"нет",false,100,null,false,null,200]
["6.3 Класс защиты IP",null,null,null,null,null,null,null,false,"IP21",false,false]
["6.4 Климатическое исполнение",null,null,null,null,null,null,null,false,"УХЛ4",null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["6.5 Ввод кабелей питания",null,null,null,null,null,null,null,false,"снизу",false,"сверху",null,false]
["6.6 Ввод кабелей распределения",null,null,null,null,null,null,null,false,"снизу",false,"сверху",null,false]
["6.7 Установка блока АБ",null,null,null,null,null,null,null,false,"нет",null,null,"в отдельном батарейном шкафу",false,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["6.7.1 Габаритные размеры батарейного шкафа (ВхШхГ), мм",null,null,null,null,null,null,null,false,"2000х800х600",true,false,"2000х600х600"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"1800х800х600",null,false]
[]
["* Согласовывается при заказе"]
["** При отсутствии требований выполняется стандартное исполнение (выделено жирным шрифтом)"]
["7. Дополнительные требования"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Заполнил:"]
[]
["(ФИО, должность, телефон)"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Приложение А"]
[null,null,null,null,null,null,"Структурные схемы РСПТ"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ №1"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ №2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ №3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ №4"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ №5"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ №6"]