{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Опросный лист"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист","index":0,"n_rows":229,"n_cols":23,"rows_kept":229,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,7],[62,11,62,12],[63,0,64,7],[64,9,64,11],[66,12,66,16],[49,11,49,12],[65,9,65,10],[65,0,66,7],[59,12,59,16],[66,9,66,10],[56,12,56,15],[50,11,50,12],[56,0,57,7],[57,12,57,16],[58,15,58,16],[64,12,64,16],[63,9,63,10],[58,0,58,7],[58,11,58,12],[59,0,59,7],[52,0,53,7],[15,8,15,15],[51,0,51,7],[41,0,41,6],[18,6,18,16],[16,3,16,15],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[36,0,37,5],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[38,0,39,5],[33,13,33,16],[35,13,35,16],[23,0,23,16],[28,0,28,7],[31,8,31,9],[34,0,34,7],[28,8,28,16],[45,0,45,7],[50,0,50,7],[44,0,44,7],[16,0,16,2],[27,0,27,6],[30,0,32,7],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[12,0,14,4],[10,8,10,15],[13,5,13,7],[12,8,12,15],[13,8,13,15],[14,8,14,15],[8,5,8,7],[7,8,7,15],[8,8,8,15],[9,8,9,15],[3,10,3,12],[5,0,5,16],[20,8,20,16],[21,8,21,16],[22,8,22,16],[42,15,42,16],[35,9,35,11],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[25,0,25,7],[33,9,33,11],[25,10,25,11],[25,8,25,9],[30,8,30,9],[40,0,40,7],[35,0,35,7],[24,0,24,7],[24,14,24,15],[26,13,26,14],[26,15,26,16],[26,10,26,11],[26,0,26,7],[42,0,43,7],[41,11,41,12],[32,9,32,16],[132,5,132,12],[107,5,107,12],[78,0,78,12],[79,0,79,12],[49,0,49,7],[61,15,61,16],[62,15,62,16],[63,12,63,16],[75,0,75,16],[76,0,76,16],[74,0,74,16],[72,0,72,16],[73,0,73,16],[65,12,65,16],[71,0,71,16],[61,0,61,7],[61,11,61,12],[53,12,53,16],[52,9,52,10],[52,12,52,16],[53,9,53,10],[62,0,62,7],[51,11,51,12],[60,12,60,16],[46,0,46,7],[46,11,46,12],[44,11,44,12],[46,9,46,10],[46,15,46,16],[45,11,45,12],[47,0,47,7],[47,11,47,12],[48,0,48,7],[48,9,48,10],[48,11,48,13]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тел./факс: (383) 227-82-72, 227-82-71"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"info@systemct.ru"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.systemct.ru"]
[null,null,null,null,null,"Опросный лист №"]
[]
["Распределительная система постоянного тока модульного типа РСПТ-М"]
[]
["ЗАКАЗЧИК",null,null,null,null,null,null,"Наименование:"]
[null,null,null,null,null,"Тел./Факс:"]
[null,null,null,null,null,"Контактное лицо:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(ФИО, должность, телефон,email)"]
[]
["ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ",null,null,null,null,null,null,"Наименование:"]
[null,null,null,null,null,"Тел./Факс:"]
[null,null,null,null,null,"Контактное лицо:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(ФИО, должность, телефон,email)"]
["ОБЪЕКТ"]
[]
["Наименование РСПТ-М:"]
["1. Блок аккумуляторной батареи (АБ)"]
["1.1 Тип АБ"]
["1.2 Номинальная емкость АБ, А·ч"]
["1.3 Количество элементов (моноблоков) АБ"]
["2. Блок зарядно-выпрямительного устройства модульного типа (ЗВУ-М)"]
["2.1 Количество ЗВУ-М, шт",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,2,false,null,null,null,null,false,false]
["2.2 Входное напряжение переменного тока, В",null,null,null,null,null,null,null,"3х380",null,"  1х220",null,false,null,"1х220",null,null,false,false]
["2.3 Напряжение на шинах постоянного тока, В",null,null,null,null,null,null,null,false,220,110,null,false,24,true,48,null,null,false,null,false]
["2.4 Выходной ток выпрямительного модуля одного ЗВУ-М, А",null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,10,false,20,null,null,null,false,false,false,false,false,false]
["2.4.1 Количество выпрямительных модулей, шт"]
["3. Блок ввода и секционирования DC"]
["3.1 Структурная схема (см. приложение А)",null,null,null,null,null,null,null,"схема №1",null,"схема №3",null,null,"схема №5",null,null,null,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"схема №2",null,"схема №4",null,null,"схема №6",null,null,null,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["3.2 Защитный аппарат ввода АБ",null,null,null,null,null,null,null,false,"автоматический выключатель",null,null,false,"предохранитель"]
["4. Блок распределения DC"]
["4.1 Защитные аппараты распределения",null,null,null,null,null,null,null,false,"автоматический выключатель",false,null,false,"предохранитель"]
["4.1.1 Аппараты защиты секции 1 (число защитных аппаратов в системе от 6 до 12*)",null,null,null,null,null,"Номиналь  ный ток , А",null,2,4,6,10,16,25,32,40,63,false]
[null,null,null,null,null,null,"Количество"]
["4.1.2 Аппараты защиты секции 2 (число защитных аппаратов в системе от 6 до 12*)",null,null,null,null,null,"Номиналь  ный ток , А",null,2,4,6,10,16,25,32,40,63]
[null,null,null,null,null,null,"Количество"]
["5. Дополнительный функционал"]
["5.1 Ограничение зарядного тока АБ на уровне 0,1С10",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",true,"  нет",null,null,null,null,null,null,false]
["5.2 Длина кабеля для автоматической термокомпенсации напряжения заряда/подзаряда АБ, м",null,null,null,null,null,null,null,false,5,false,10,false,30,false]
[]
["5.3 Защита АБ от глубокого разряда",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"  нет"]
["5.4 Контроль аварийного отключения входного и выходного защитных аппаратов ЗВУ-М",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",null,"  нет",null,null,null,null,null,null,false]
["5.5 Тип пофидерного контроля изоляции (по умолчанию установлен общий контроль изоляции)",null,null,null,null,null,null,null,false,"СКИ СПТ",true,"  нет",null,false,null,null,null,false,false]
["5.6 Устройство мигающего света (УМС)",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"  нет"]
["5.7 Блок аварийного освещения (БАО)",null,null,null,null,null,null,null,false,"1,5 кВт, 2 ОЛ",true,"4,5 кВт, 4 ОЛ",null,null,false,"нет",null,false,false]
["5.8 АВР на вводе",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",null,"  нет",null,null,null,null,null,null,false]
["5.9 Контроль напряжения и пульсаций на секциях распределения",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"  нет"]
["5.10 Раздельный контроль срабатывания аппаратов защиты отходящих линий (только для автоматических выключателей; общий контроль включен в базовое исполнение)",null,null,null,null,null,null,null,false,"да",false,"  нет"]
["5.11 Передача данных в АСУ ТП",null,null,null,null,null,null,null,false,"RS 485     Modbus RTU",null,false,"Ethernet МЭК-60870-5-104",null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"Ethernet Modbus TCP",null,false,null,null,null,null,null,false]
[]
["6. Требования к конструктивному исполнению"]
["6.1 Габаритные размеры шкафа РСПТ-М (ВхШхГ), мм",null,null,null,null,null,null,null,false,"2000х800х600",null,false,"1800х800х600"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"2000х600х600",null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
["6.2 Цоколь, мм",null,null,null,null,null,null,null,false,"нет",false,100,null,false,null,200]
["6.3 Класс защиты IP",null,null,null,null,null,null,null,false,"IP21",false]
["6.4 Климатическое исполнение",null,null,null,null,null,null,null,false,"УХЛ4",true,false]
["6.5 Ввод кабелей питания",null,null,null,null,null,null,null,false,"снизу",false,"   сверху",null,false]
["6.6 Ввод кабелей распределения",null,null,null,null,null,null,null,false,"снизу",false,"   сверху",null,false]
["6.6 Установка блока АБ (возможно разместить в шкафу РСПТ-М модуль АБ емкостью до 62 А·ч)",null,null,null,null,null,null,null,false,"в шкафу        РСПТ-М",null,null,"в отдельном батарейном шкафу",null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"нет",null,true,null,null,null,null,null,false]
["6.6.1 Габаритные размеры батарейного шкафа (ВхШхГ), мм",null,null,null,null,null,null,null,false,"2000х800х600",true,false,"2000х600х600"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,false,"1800х800х600",null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
["* Согласовывается при заказе"]
["** При отсутствии требований выполняется стандартное исполнение (выделено жирным шрифтом)"]
["7. Дополнительные требования"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Заполнил:"]
[]
["(ФИО, должность, телефон)"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Приложение А"]
[null,null,null,null,null,"Структурные схемы РСПТ-М"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ-М №1"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ-М №2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ-М №3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ-М №4"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ-М №5"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Структурная схема РСПТ-М №6"]