ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ №_______ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЩИТА СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТИПА «ЩСН»

ЛИСТ ЗАКАЗА щита переменного тока собственных нужд ЩСН _________________________________

1 Характеристики щита переменного тока

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В |  |
|  | Номинальный ток вводов, А |  |
|  | Частота переменного тока, Гц |  |
|  | Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА |  |
|  | Ток термической стойкости, кА/с |  |
|  | Ток короткого замыкания, кА |  |
|  | Исполнение | ( Навесное ( Напольное ( +цоколь 100(200)мм |
|  | Режим работы | ( TN ( TN-C ( TN-S ( TN-C-S ( TT ( IT |
|  | Номинальный рабочий ток сборных шин, А |  |
|  | Материал сборных шин |  |
|  | Расположение главных шин |  |
|  | Вид изоляции сборных шин |  |
|  | Тип ввода питания | ( шины ( кабель |
|  | Расположение ввода | ( снизу ( сверху |
|  | Расположение кабелей распределения | ( снизу ( сверху |
|  | Наличие вводных сальников | ( есть ( нет |
|  | Количество рабочих вводов |  |
|  | Количество резервных вводов |  |

2. Перечень вводов и нагрузок

| № п/п | Наименование ввода (фидера) | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Тип, номинал автоматических выключателей, расцепителей | Исполнение автоматических выключателей | Вид управления автоматических выключателей | Марка и сечение кабеля | Длина кабеля, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепи ввода |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи распределения |
|  | 1 секция |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 секция |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Дополнительные требования к ЩСН (опции)

| № | Требования | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие автоматического ввода резерва (АВР) | ( ДА ( НЕТ |
|  | Тип исполнения АВР | ( Реле ( ПЛК |
|  | Наличие учета | ( Технический ( Коммерческий |
|  | Номер ввода с учетом |  |
|  | Тип счетчиков |  |
| 3. | Измерительные приборы | ( Ток ввода ( Напряжение ввода |
|  | Измерение по каждой фазе | ( ( |
|  | Измерение прибором с переключателем | ( |
|  | Другие измерения |  |
| 4. | Наличие преобразователей тока и напряжения по вводам и на секционном выключателе | ( ДА ( НЕТ |
| 5. | Функции защиты |  |
|  | Защита от перегрузок | ( ДА ( НЕТ |
|  | Максимальная токовая защита | ( ДА ( НЕТ |
|  | Мгновенная токовая отсечка | ( ДА ( НЕТ |
|  | Защита от замыканий на землю | ( ДА ( НЕТ |
| 6. | Защита от перенапряжений | ( ДА ( НЕТ |
| 7. | Уровень автоматизации ЩСН | ( «сухие» контакты, аналоговые величины ( передача информации в АСУТП через RS485 ( регистратор ЩСН |

4 Перечень сигналов, передаваемых в АСУ

| № п/п | Назначение сигнала | Вид сигнала | Дополнения |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание - если условиями задания утверждается поддержка протокола Modbus, то полный перечень измеряемых модулями параметров и функции преобразования данных для конкретной модели ЩСН описывается в документе «Протокол передачи данных Modbus. Карты переменных щита переменного тока….».

5 Визуальный контроль

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип приборов на панелях | ( стрелочные ( цифровые ( цифровые с выходом на интерфейс RS485 ( сочетание стрелочных и цифровых приборов |
| 2. | Индикация состояний коммутирующих устройств 2.1. Включено 2.2 Выключено | ( красный ( зеленый ( отсутствие индикации ( иная индикация (указать, какая именно) ( красный ( зеленый ( отсутствие индикации ( иная индикация (указать, какая именно) |
|  | 2.3. Аварийное выключение Цвет лампы индикации общей аварии Цвет лампы индикации ввода/вывода АВР Цвет лампы индикации срабатывания АВР | ( красный ( зелёный мигающий ( красный мигающий ( иная индикация (указать, какая именно) ( белый ( иной цвет (указать, какой именно) ( иной цвет (указать, какой именно) ( иной цвет (указать, какой именно) |

Примечания: 1) если на передних панелях используются стрелочные и цифровые приборы, заказчик должен указать, какие именно приборы в каких местах находятся;

2) жирным курсивом выделены стандартные позиции СПТ.

6 Конструкция шкафов

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип шкафов | ( DKC ( Prisma P ( иной |
| 2. | Вид обслуживания шкафов | ( Двустороннее ( Одностороннее |
| 3. | Цвет | ( RAL7035 ( RAL9001 ( другой |
| 4. | Габаритные размеры шкафа, ВхШхГ |  |
| 5. | Климатическое исполнение | УХЛ____ О______ |
| 6. | Степень защиты оболочки | IP_______ |
| 7. | Количество шкафов |  |
| 8. | Место установки ЩСН |  |
| 9. | Исполнение фасада ЩСН | ( сплошная дверь ( фальшпанель из листовой стали и обзорная дверь с несущим профилем |

Примечания: жирным курсивом выделены стандартные позиции СПТ.

7 Электрическая однолинейная схема (приложить)

8 Технические требования к ЩСН

8.1 Логика работы схемы автоматического ввода резерва

8.2 Требования к сейсмостойкости

8.3 Диапазон рабочих температур

8.4 Планировка и размещение оборудования

8.5 Графики нагрузок

8.6 Специальные требования к кабельным вводам

8.7 Требования к технической документации

8.8 Объем поставки оборудования и ЗИП

8.9 Способ транспортировки

8.10 Другие требования заказчика

Примечание: технические требования заполняются в произвольной форме и содержат дополнительную информацию, не отраженную в «Задании на производство».

9 Краткие пояснения к опросному листу

- Напротив выбранных пунктов, по которым ответ «да», следует поставить в квадратике знак  «v».

- Позиции, вызывающие сомнения, следует уточнить в процессе переговоров с изготовителем.

- Допускается не указывать желаемое количество шкафов, их размеры и расположение, если для заказчика это несущественно. В таком случае изготовитель выбирает самостоятельно.

- Если отсутствует однолинейная схема, изготовитель разрабатывает её самостоятельно и отправляет заказчику на согласование.