ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ №_______ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЩИТА СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТИПА «ЩСН»

ЛИСТ ЗАКАЗА щита переменного тока собственных нужд ЩСН _________________________________

1 Характеристики щита переменного тока

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В |  |
|  | Номинальный ток вводов, А |  |
|  | Частота переменного тока, Гц |  |
|  | Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА |  |
|  | Ток термической стойкости, кА/с |  |
|  | Ток короткого замыкания, кА |  |
|  | Исполнение |  Навесное  Напольное  +цоколь 100(200)мм |
|  | Режим работы |  TN  TN-C  TN-S  TN-C-S  TT  IT |
|  | Номинальный рабочий ток сборных шин, А |  |
|  | Материал сборных шин |  |
|  | Расположение главных шин |  |
|  | Вид изоляции сборных шин |  |
|  | Тип ввода питания |  шины  кабель |
|  | Расположение ввода |  снизу  сверху |
|  | Расположение кабелей распределения |  снизу  сверху |
|  | Наличие вводных сальников |  есть  нет |
|  | Количество рабочих вводов |  |
|  | Количество резервных вводов |  |

2. Перечень вводов и нагрузок

| № п/п | Наименование ввода (фидера) | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Тип, номинал автоматических выключателей, расцепителей | Исполнение автоматических выключателей | Вид управления автоматических выключателей | Марка и сечение кабеля | Длина кабеля, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепи ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи распределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 секция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Дополнительные требования к ЩСН (опции)

| № | Требования | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие автоматического ввода резерва (АВР) |  ДА  НЕТ |
|  | Тип исполнения АВР |  Реле  ПЛК |
|  | Наличие учета |  Технический  Коммерческий |
|  | Номер ввода с учетом |  |
|  | Тип счетчиков |  |
| 3. | Измерительные приборы |  Ток ввода  Напряжение ввода |
|  | Измерение по каждой фазе |   |
|  | Измерение прибором с переключателем |  |
|  | Другие измерения |  |
| 4. | Наличие преобразователей тока и напряжения по вводам и на секционном выключателе |  ДА  НЕТ |
| 5. | Функции защиты |  |
|  | Защита от перегрузок |  ДА  НЕТ |
|  | Максимальная токовая защита |  ДА  НЕТ |
|  | Мгновенная токовая отсечка |  ДА  НЕТ |
|  | Защита от замыканий на землю |  ДА  НЕТ |
| 6. | Защита от перенапряжений |  ДА  НЕТ |
| 7. | Уровень автоматизации ЩСН |  «сухие» контакты, аналоговые величины  передача информации в АСУТП через RS485  регистратор ЩСН |

4 Перечень сигналов, передаваемых в АСУ

| № п/п | Назначение сигнала | Вид сигнала | Дополнения |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание - если условиями задания утверждается поддержка протокола Modbus, то полный перечень измеряемых модулями параметров и функции преобразования данных для конкретной модели ЩСН описывается в документе «Протокол передачи данных Modbus. Карты переменных щита переменного тока….».

5 Визуальный контроль

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип приборов на панелях |  стрелочные  цифровые  цифровые с выходом на интерфейс RS485  сочетание стрелочных и цифровых приборов |
| 2. | Индикация состояний коммутирующих устройств 2.1. Включено 2.2 Выключено |  красный  зеленый  отсутствие индикации  иная индикация (указать, какая именно)  красный  зеленый  отсутствие индикации  иная индикация (указать, какая именно) |
|  | 2.3. Аварийное выключение - Цвет лампы индикации общей аварии - Цвет лампы индикации ввода/вывода АВР - Цвет лампы индикации срабатывания АВР |  красный  зелёный мигающий  красный мигающий  иная индикация (указать, какая именно)  белый  иной цвет (указать, какой именно)  иной цвет (указать, какой именно)  иной цвет (указать, какой именно) |

Примечания: 1) если на передних панелях используются стрелочные и цифровые приборы, заказчик должен указать, какие именно приборы в каких местах находятся;

2) жирным курсивом выделены стандартные позиции СПТ.

6 Конструкция шкафов

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип шкафов |  DKC  Prisma P  иной |
| 2. | Вид обслуживания шкафов |  Двустороннее  Одностороннее |
| 3. | Цвет |  RAL7035  RAL9001  другой |
| 4. | Габаритные размеры шкафа, ВхШхГ |  |
| 5. | Климатическое исполнение | УХЛ____ О______ |
| 6. | Степень защиты оболочки | IP_______ |
| 7. | Количество шкафов |  |
| 8. | Место установки ЩСН |  |
| 9. | Исполнение фасада ЩСН |  сплошная дверь  фальшпанель из листовой стали и обзорная дверь с несущим профилем |

Примечания: жирным курсивом выделены стандартные позиции СПТ.

7 Электрическая однолинейная схема (приложить)

8 Технические требования к ЩСН

8.1 Логика работы схемы автоматического ввода резерва

8.2 Требования к сейсмостойкости

8.3 Диапазон рабочих температур

8.4 Планировка и размещение оборудования

8.5 Графики нагрузок

8.6 Специальные требования к кабельным вводам

8.7 Требования к технической документации

8.8 Объем поставки оборудования и ЗИП

8.9 Способ транспортировки

8.10 Другие требования заказчика

Примечание: технические требования заполняются в произвольной форме и содержат дополнительную информацию, не отраженную в «Задании на производство».

9 Краткие пояснения к опросному листу

- Напротив выбранных пунктов, по которым ответ «да», следует поставить в квадратике знак  «v».

- Позиции, вызывающие сомнения, следует уточнить в процессе переговоров с изготовителем.

- Допускается не указывать желаемое количество шкафов, их размеры и расположение, если для заказчика это несущественно. В таком случае изготовитель выбирает самостоятельно.

- Если отсутствует однолинейная схема, изготовитель разрабатывает её самостоятельно и отправляет заказчику на согласование.