**Опросный лист №**

**Устройство стабилизации постоянного напряжения (УСПН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | Адрес: |  |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ПРОЕКТНАЯ** | Адрес: |  |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ** | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ОБЪЕКТ** |  |

|  |
| --- |
| **1. Характеристики УСПН** |
| 1.1 Номинальное выходное напряжение, В | [ ]  230 |  |
| [ ]  115 |  |
| 1.2 Номинальный выходной ток, А | [ ]  100 | [ ]  800 |
| [ ]  200 | [ ]  1000 |
| [ ]  400 | [ ]  1200 |
| [ ]  600 |
| 1.3 Дополнительный резервный модуль УСПН(N+1 резервирование) | [ ]  да | [ ]  нет |
| 1.4 Передача данных в АСУ ТП | [ ]  сухой контакт "общая авария УСПН" |
| [ ]  другое \* |
| **2. Требования к конструктивному исполнению** \*\* |
| 2.1 Габаритные размеры шкафа УСПН (В×Ш×Г), мм  | [ ]  **2000×800×600** |
| [ ]  другое \* |
| 2.2 Установка цоколя | [ ]  **нет** | [ ]  h=100 мм | [ ]  h=200 мм |
| 2.3 Климатическое исполнение | [ ]  **УХЛ4** | [ ]  другое \* |
| 2.4 Степень защиты IP | [ ]  **IP21** | [ ]  другое \* |
| 2.5 Сейсмостойкость (по шкале MSK-64) | [ ]  **6 баллов** | [ ]  другое \* |
| 2.6 Ввод кабелей  | [ ]  **снизу** | [ ]  сверху | [ ]  другое \* |
| 2.7 Сечение кабеля, мм² |  |

**Примечание:**

\* – согласовывается при заказе;

\*\* – при отсутствии требований выполняется стандартное исполнение (выделено жирным шрифтом)

**Дополнительные требования:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Заполнил:**

|  |
| --- |
|  |
|  (Ф.И.О., должность, телефон) |

 «       ».                    .20     г.